## 様式１
様式-1 |  | 書類審査１
合格・不合格の判定基準
n：社内検査全記録数
ns：管理許容差を超えた記録数
nc：限界許容差を超えた記録数
| 検査項目 | 管理許容差 |  | 限界許容差 |  | ロット構成
|  | 下側 | 上側 | 下側 | 上側
| 柱の長さ | -3(-4) | +3(+4) | -5(-6) | +5(+6)
| 階高 | -3 | +3 | -5 | +5
| 仕口部の長さ | -3 | +3 | -5 | +5
| 柱のせい | -2(-3) | +2(+3) | -3(-4) | +3(+4)
| 仕口部のせい | -2(-3) | +2(+3) | -3(-4) | +3(+4)
| 梁の長さ | -3 | +3 | -5 | +5
| 梁のせい | -2(-3) | +2(+3) | -3(-4) | +3(+4)
| 検査項目 | [5 empty] | 項目の合否判定
| 柱の長さ | [5 empty] | 合格・不合格
| 階高 | [5 empty] | 合格・不合格
| 仕口部の長さ | [5 empty] | 合格・不合格
| 柱のせい | [5 empty] | 合格・不合格
| 仕口部のせい | [5 empty] | 合格・不合格
| 梁の長さ | [5 empty] | 合格・不合格
| 梁のせい | [5 empty] | 合格・不合格
合格・不合格
合格・不合格
総合判定
| 書類検査 |  | 対物による寸法検査 （書類検査不合格の場合） |  |  | 総合判定
| 合格・不合格 |  | 合格・不合格 |  |  | 合格・不合格
n
𝑛_𝑠
𝑛_𝑠/𝑛
𝑛_𝑐
𝑛_𝑐/𝑛
𝑛_𝑠/𝑛≤0.05 かつ 𝑛_𝑐/𝑛=0 のとき合格

## 様式４
様式-４ |  | 対物検査２ | [12 empty] | 1 | 0.5
| 検査項目 |  |  |  |  | L≦2m （Vm＝0.5） |  |  | ロット構成
L＞2m （Vm＝1.0）
|  |  | 1回目検査 | [5 empty] | 2回目検査
| データ№ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計算 判定 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計算 判定
部材マーク
| 社内検査記録 | xi
| サンプル測定値 | yi
| 差 xi－yi | zi
| 差の平均値 | z
| zi－z | di
di
| (zi-z)2 | di2
di2
| 残差平方和 | Σdi2 | d12+d22+d32+d42+d52 | [5 empty] | d12+d22+･･･+d102
| 標準偏差 | s
t0 の計算
| t 検定の結果 |  | t0 ≦2.78 の場合 かたよりの有意差：無 | [5 empty] | t0 ≦2.26 の場合 かたよりの有意差：無
| 不偏分散 | Vδ
F0 の計算
| F 検定の結果 |  | F0 ≦ 2.37 の場合 バラツキの有意差：無 | [5 empty] | F0 ≦ 1.88 の場合 バラツキの有意差：無
| 判定 |  | t 検定、F 検定 |  | 両方「無」 |  |  | 合格 | t 検定、F 検定 |  | 両方「無」 |  |  | 合格
[5 empty] | いずれか「有」 |  |  | 2回目 |  |  | いずれか「有」 |  |  | 不合格
総合判定
| 書類検査 |  |  |  | 対物検査２ |  |  |  |  | 総合判定
| 書類検査 | 合格・不合格 |  |  | 合格・不合格 |  |  |  |  | 合格・不合格
z1+z2+･･･+z5
5
z1+z2+･･･+z10
10
√((∑▒𝑑_𝑖^( 2) )/5)
√((∑▒𝑑_𝑖^( 2) )/10)
2|𝑧|/𝑠
2|𝑧|/𝑠
(∑▒𝑑_𝑖^( 2))/4
𝑉_𝛿/𝑉_𝑚
(∑▒𝑑_𝑖^( 2))/9
𝑉_𝛿/𝑉_𝑚
グループ3

## 対物検査データ記入シート
検査項目 |  |  | L≦2m | ロット構成
L>2m
データ№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
部材マーク
社内検査記録
サンプル測定値
データ№ | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
部材マーク
社内検査記録
サンプル測定値